CT—MR网络工作站维保要求

我院招标1年的影像科CT—MR网络工作站维保服务。投标方应根据招标文件所提出的设备数量和服务要求，综合考虑。希望投标方以精湛的技术、优质的服务、优惠的价格，参与本次招标，以充分显示贵公司的诚信和实力。

招标文件中，技术规格书中标注“*”号的为关键参数，对这些参数的负偏离将导致废标。非关键参数累计的负偏离项目达到3项均将导致废标。

维保技术参数及要求：

| 序号 | 招 标 要 求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备专业的PACS软件实施、维护团队 |  |  |
| 1.1 | 可提供市内的三甲医院MiniPACS软件维护协议 |  |  |
| 1.2 | 提供PACS软件著作登记证 |  |  |
| *1.3 | 提供7天×24小时的技术支持 |  |  |
| *1.4 | 系统出现故障后可在30分钟内响应，故障严重或医院要求的情况下，4小时内到达现场，并在24小时内完成故障处理工作 |  |  |
| 1.5 | 对软件服务器环境要做不定期的维护、监测及危机值预警告知 |  |  |
| 1.6 | 要求每月不定期回访1次，并有客户签字记录 |  |  |
| *1.7 | 要求每半年对工作站硬件除尘1次，并有客户签字记录 |  |  |
| 1.8 | 负责系统管理员及工作人员的培训 |  |  |
| 2 | 连接设备接口的维护（配合） |  |  |
| 2.1 | 飞利浦1.5T MRI 1台 |  |  |
| 2.2 | 飞利浦64排—128层CT 1台 |  |  |
| 2.3 | GE双排CT 1台 |  |  |
| 2.4 | 激光相机 1台 |  |  |
| 2.5 | 飞利浦后处理工作站 1台 |  |  |
| 2.6 | Ziostation后处理工作站 1台 |  |  |
| 3 | CT—MRI工作站维保 |  |  |
| 3.1 | 服务器 1台 |  |  |
| 3.2 | 电脑终端 7台 |  |  |
| 3.3 | 竖屏 6台 |  |  |
| 4 | 其他免费服务，请在投标书中列出 |  |  |

CT—MR网络工作站维保要求

我院招标1年的影像科CT—MR网络工作站维保服务。投标方应根据招标文件所提出的设备数量和服务要求，综合考虑。希望投标方以精湛的技术、优质的服务、优惠的价格，参与本次招标，以充分显示贵公司的诚信和实力。

招标文件中，技术规格书中标注“*”号的为关键参数，对这些参数的负偏离将导致废标。非关键参数累计的负偏离项目达到3项均将导致废标。

维保技术参数及要求：

1、具备专业的PACS软件实施、维护团队

1.1  可提供市内的三甲医院MiniPACS软件维护协议。

1.2  提供PACS软件著作登记证。

*1.3  提供7天×24小时的技术支持。

*1.4  系统出现故障后可在30分钟内响应，故障严重或医院要求的情况下，4小时内到达现场，并在24小时内完成故障处理工作。

1.5  对软件服务器环境要做不定期的维护、监测及危机值预警告知。

1.6  要求每月不定期回访1次，并有客户签字记录。

*1.7  要求每半年对工作站硬件除尘1次，并有客户签字记录。

1.8  负责系统管理员及工作人员的培训。

2、连接设备接口的维护（配合）

2.1  飞利浦1.5T MRI 1台。

2.2  飞利浦64排—128层CT 1台。

2.3  GE双排CT 1台。

2.4  激光相机  1台。

2.5  飞利浦后处理工作站 1台。

2.6  Ziostation后处理工作站 1台。

3、 CT—MRI工作站维保

3.1  服务器 1台。

3.2  电脑终端 7台。

3.3  竖屏 6台。

4、其他免费服务，请在投标书中列出