自动调膏机技术要求

1、所采购的自动调膏机必须符合国家中医药管理局验收标准。也必须符合国家医疗器械及制药器械质量检验报告。能自动完成中药膏剂调制过程。

2、容量3-5L，220V的正常电压下使用、功率850W左右、尺寸400*400*520（mm）。

3、能满足调膏加辅料时自动搅拌功能。

4、温度可以灵活设置，具防粘锅、防焦糊功能。

5、调制容器便于清洗。

6、自动搅拌速度可调。

7、操作方便，安全可靠。

8、性能稳定，经济实用，保修维修及时。