双通道注射泵

技术参数：

1.注射器流量可调范围和增量：50ml注射器的注射流量可调范围（0.1-1800.0）ml/h，增量0.1ml/h；20ml注射器的注射流量可调范围（0.1-800.0）ml/h，增量0.1ml/h；10ml注射器的注射流量可调范围（0.1-400.0）ml/h，增量0.1ml/h。

2.定时模式状态下参数设置范围和增量：药液量（0.1-199.9）ml,增量0.1ml，时间：（1-1999）min，增量1min。