输液泵 技术参数

电源： AC220V  50HZ

性能要求：1、可连续使用至少8～10小时。

2、用于3种输液器选择。

3、输液速度精准度高。

4、可充电使用。

5、有报警装置。

显示：流速选择 ml/小时   滴/分