超声多普勒胎音仪

技术参数

一、1.主机一台  2充电器一台  3超声探头一支  4使用说明书一份内含（售后服务卡）

二、1.外形尺寸：主机198*108*128mm，充电器80*60*48mm.

2.仪器重量：主机1.2kg；充电器0.4kg

3.连续工作应不少于8小时（采用交流供电或电池供电情况下）

4.电源条件： 1）充电时a.c.220v-50Hz

2）使用时，充电电池组：d.c.12v±1.8v.

5.心率值显示范围及误差：50次/分-230次/分,误差±1次/分,当仪器欠压状态下工作超过256s或连续10分钟闲置不用时将自动关机。

6.1）.音量调节旋钮，用于调节输出声音的大小，顺时针旋转为增大，反之为减小。

2）.电源指示灯，当仪器工作在正常状态下，指示灯绿色，欠压指示灯橙色并闪烁。

3）.探头接口，用于探头与主机间的连接。