肛肠内腔整复仪技术参数

1.按电击防护分类属于I 类、B型、普通设备

2.本仪器由主机、加温探头、扩肛按摩探头组成

3治疗范围：内痔、混合痔、肛门狭窄、肛门出血，各种肛门溃烂、炎症。

4.温度控制范围：    35℃～45℃

5.温度设置范围：    35℃～45℃

6.控温精度：        ± 0.5℃

7.显温精度：        ± 1℃

8.扩肛探头振动强度可调，电机输入电压调节范围为1.25~3.0V

9.温疗、扩肛治疗定时时间：   10--20min，可数字定时报讯。

10.最高报警温度：   50℃

11．最大工作磁场大于1200GS

12.输入电源：交流220V+22V，50Hz+1Hz

13.内腔治疗头工作尺寸： 温疗棒：15*110mm

振动棒：19*90mm  22*90mm

肛肠内腔整复仪性能

功能：具有止血、消炎、消肿、镇痛、去腐生肌、增进循环、调节植物神经、疏通经络和促进药物离子导入之功效。

适应症：各类痔疮、肛窦炎、直肠炎、肛周脓肿、肛门湿疹、肛门失禁、肛门狭窄、坠胀、肛肠疾病及前列腺、妇科等病症。

原理：根据中华传统医学和现代理疗医学相结合特别研制而成，它将高强度静磁场力、旋磁力、热敷热疗、按摩疗法与药物等五种功能集于一体。

肛肠内腔整复仪（II型）

配置单

- 主机一台

- 电源线一根

- 温疗棒一个

- 振动棒一套（附带三个探头）

5、  豪华小推车一台

乐陵市信诺医疗器械有限公司