数码经络导平治疗仪

台式

技术参数：

- 输出电压及治疗频率

1.1电压：0-2000V

1.2频率：0.5-60Hz（0.5、10、60三档位可调）

- 脉宽：0.4-2.2ms  （0.4 ms  0.8 ms  1.6 ms三档固定）

- 自增功能：每24秒自动增加强度一级，共99级可调

- 治疗部位：头面、肢体、躯干

- 输出通道：5组10个独立通道

- 治疗模式

  - 模拟针灸

  - 水浴疗法

- 浪涌：长浪：6秒一个周期；短浪：3秒一个周期

- 治疗时间：0-60min，5分钟为一步进

- ；

- 极性：正极性、负极性

- 微电脑自动化控制，LED数码显示

- 具有超压供电、上电、断电、开机等各种保护电路，工作安全可靠

14、额定电流电压：220V±22V  50Hz±1H

15、额定功耗：≤40W

16、输出波形：可控脉冲方波

17、其他要求

17.1采购设备为台式机

17.2电极：吸水海绵电极